无锡市生态环境局
会议室LED大屏采购 
采购文件

项目名称： 无锡市生态环境局会议室LED大屏采购    
招标人:    无锡市生态环境局                    
日   期： 2023   年 9 月  2 日
一、投标须知

   （一）项目概况

     1、项目名称：无锡市生态环境局会议室LED大屏采购 
     2、采购人：无锡市生态环境局

     3、服务范围：详见招标文件技术服务要求

 4、招标最高限价：26万元

   （二）采购机构地址

无锡市生态环境局

   （三）投标人条件

投标人参加本次采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备：
    1、经国家工商行政管理部门核准登记注册且具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、具有履行本项目必需的专业技术能力，必须有成功相同案例经验；
    3、法律、行政法规规定的其他条件。

   （四）投标确认函

1、投标确认时间：2023年9月7日17:00截止。
2、请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》（见附件），投标前以邮件形式发送至wxshbjxxc@163.com ，如投标人未按上述要求操作，采购人有权不接受供应商的投标文件。

   （五）投标时间及地点

1、投标时间：2023年9月8日9:00 至9:30 截止，截止期后的响应文件恕不接受。

2、投标地点：无锡市生态环境局，市民中心11号楼310会议室。

   （六）采购文件
1、投标人应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。
2、投标人应在无锡市生态环境局网站（http://bee.wuxi.gov.cn/）下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3、采购文件仅作为本次采购报价使用。

   （七）采购文件的补充或修改

如需对采购文件进行澄清或修正，将在无锡市生态环境局网站上发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。报价人应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。

（八）费用

投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（九）响应文件的组成

1、响应函（格式见附件）
2、关于资格的声明函（格式见附件）

3、资格证明文件：

（1）报价人法人营业执照复印件（报价时必须提交原件或公证件）；

（2）报价人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；

（3）报价人法定代表人身份证复印件；

（4）报价人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参与报价的除外）；

（5）税务登记证原件（已“三证合一”的企业只需提供营业执照原件）；

（6）组织机构代码证原件（已“三证合一”的企业只需提供营业执照原件）；
（7）承诺书（格式见附件）。

（8）补充性文件
企业简介和经营情况说明； 
自2021年以来同类服务采购项目，以加盖报价人公章的有效合同为准；

上述资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。报价人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

4、报价一览表

5、如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

    （1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（报价人认为有必要提供的声明和文件）。

（十）响应文件的要求

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、响应文件由报价人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，报价人报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4、响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5、响应文件参考响应函格式中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由报价人承担。

6、响应文件份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明报价人名称。

7、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

（十一）投标报价要求

    1、投标报价应完成招标文件所确定的招标范围内的全部内容

    2、投标报价的方式：报总价（报价数字大小写不一致的以大写数字为准）

    （十二）投标文件的补充、修改与撤回

    投标时间截止前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容须按照本招标文件规定进行编制、密封，在封袋上标明“补充”、“修改"等字样，在投标截止时间前，送至投标地点作为投标文件的组成部分，撤回的投标文件不得再投。投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

    （十三）无效响应文件的确认：
投标人有下列情况之一者，其响应文件无效：
1、响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2、响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3、投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

4、投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

6、响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

7、响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8、响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

9、不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制的；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

11、不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

12、不同投标人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

13、不同投标人的响应文件相互混装的；

14、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15、响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

    （十四）开标、评标、定标程序

    1、开标，按照本招标文件规定的时间、地点进行，各投标单位法人代表或委托代理人参加开标会议；

2、评标方法：投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

评分标准：


总分100分：
（1）报价部分                              60分

（2）企业综合实力评价                       2分

（3）产品性能                              10分

（4）服务方案                              28分
各项目评分标准：

	类别
	备注

	价格分
（60）
	1、本项目采购人设最高限价，投标报价超过最高限价的为无效投标文件；
2、计算所有有效的投标供应商投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价为价格分满分；

3、投标报价高于评标基准价的或低于评标基准价进行相应扣分，扣分值C的取定：每高于1%扣0.5分，每低于1%扣0.3分。其价格分计算公式如下：
[image: image1.png]B — RARIRAN
g = R4 —
s = e EEh X Cx 100





	企业综合实力评价（2分）
	投标人2021年1月1日以来承担过类似项目的成功案例，1一个项目得1分

	产品性能

（10）


	1、▲采用微米级四层集成式封装面板，屏体表面采用高分子材料超黑涂层，全哑光设计，一致性好，拼装无模块化现象，反光率≤1%，屏体表面黑度≥40%，屏体正面反射比≤6.5%；为防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥HRC8级（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标识的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章；提供得1分，不提供不得分。）

2、▲电源带PFC高功率因数：采用AC100-240V宽电压，功率因数≥0.95，转换效率≥84%；峰值功耗：≤350W/㎡，具有三重节能技术（IC节能、倒装节能、低电压供电节能），600nit全白条件下单箱功耗≤56W/箱（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标识的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章；提供得1分，不提供不得分。）

3、▲单元模组全部采用高分子电容做滤波设计，寿命长，耐高温，滤波效果好，模组采用磁吸固定方式，模组无底壳设计，能有效减少磕灯，方便维护；支持单个模组设置衰减系数，维修更换后模组间无色差；（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标识的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章；提供得1分，不提供不得分。）

4、▲具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜8%；具备FLASH智能存储电路，自带校正数据存储器，更换模组自动回读校正数据；（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标识的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章；提供得1分，不提供不得分。）

5、▲单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章;提供得1分，不提供不得分。）

6、▲单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章;提供得1分，不提供不得分。）
7、▲支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章；提供得1分，不提供不得分。）

8、▲具备自动连屏技术，无论箱体如何连线，装配之后用手机APP对准屏幕扫描即可完成整个连屏操作。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章;提供得1分，不提供不得分。）

9、▲显示屏具有智能的微处理器对白平衡补偿和修正功能，具有LED显示屏白平衡控制方法的技术能力。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章;提供得1分，不提供不得分。）

10、▲显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章;提供得1分，不提供不得分。）

	服务方案

（28分）

	技术方案（10分）：根据投标供应商的技术方案对本项目整体系统的实际需求满足情况，对整体系统的针对性设计酌情给分，优（9-10分），良（7-8分），一般（0-7分）。

施工方案（4分）：根据招标文件采购要求，考察各投标供应商提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行性等给分。优（4分），良（2-3分），一般（1分）。

验收及培训方案（8分）：考察投标供应商是否提出了完善可实施的验收方案及培训计划。优（8分），良（2-6分），一般（2分）。

售后服务措施（6）：基础质保为24个月，投标人承诺的质保期每多6个月加1分，最高2分；承诺半小时响应，2小时达到现场者，得2分（投标人须提供自己的公司地址以及售后服务网点的地址证明方可得分）；24小时内达到现场，得1分。其余请根据投标人提供的服务措施进行合理打分。

	评标总得分
（总分100分）
	价格分+企业综合实力评价得分+产品性能+服务方案得分

	
	


确定中标人方式：以综合得分最高的为中标单位。若得分相同，则选择价格得分最高的为中标单位。

（十五）签订合同：

    1、定标：招标人根据评标委员会的评标报告确定中标人。中标结果将在招标单位公示5个工作日，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

    2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 5日内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

    （十六）其它：

本招标文件未尽事宜，按招投标有关法律、法规规定办理，本招标文件由该项目招标人负责解释。

19、本次采购联系事项：

联系人： 张小坷   
联系电话：0510-81823480 13665105202
二、项目技术要求和有关说明
一、货物清单

	序号
	品名
	数量
	单位
	财政预算限额（元）

	1
	LED显示屏（倒装COB）
	7.14
	平方米
	

	2
	视频拼接器
	1
	台
	

	3
	发送卡
	2
	台
	

	4
	LED播放软件
	1
	项
	

	5
	配电柜
	1
	个
	

	6
	固定结构
	1
	套
	

	7
	控制电脑
	1
	套
	

	8
	其它附件
	1
	批
	


注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受响应人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许响应人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
二、技术需求

	序号
	品名
	规格

	1


	LED显示屏


	LED类型 倒装COB

像素间距（mm） 1.25

箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm） 600x337.5x40

箱体分辨率 480x270

箱体重量（㎏） 5.6

箱体材质 压铸铝

模组尺寸（宽×高）/（mm） 300x337.5

亮度（nit） 600

刷新频率（Hz） 3840

灰度等级（Bit） 13 

对比度 15000:1

色温（K） 9300

可视角度（水平/垂直）（°） 160/160

驱动方式 1/45

AC工作电压（V） 100～240

功率（最大/平均）（W/m2） 330/110

储存温度（℃） ‑40～+60

工作温度（℃） ‑10～+40

储存湿度（RH） 10%～85%

工作湿度（RH） 10%～80%

防护等级（前/后） IP54/IP21

模组维护方式 前维护

电源&其它维护方式 前维护

采用微米级四层集成式封装面板，屏体表面采用高分子材料超黑涂层，全哑光设计，一致性好，拼装无模块化现象，反光率≤1%，屏体表面黑度≥40%，屏体正面反射比≤6.5%；为防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥HRC8级。

电源带PFC高功率因数：采用AC100-240V宽电压，功率因数≥0.95，转换效率≥84%；峰值功耗：≤350W/㎡，具有三重节能技术（IC节能、倒装节能、低电压供电节能），600nit全白条件下单箱功耗≤56W/箱。

26、单元模组全部采用高分子电容做滤波设计，寿命长，耐高温，滤波效果好，模组采用磁吸固定方式，模组无底壳设计，能有效减少磕灯，方便维护；支持单个模组设置衰减系数，维修更换后模组间无色差。

27、具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜8%；具备FLASH智能存储电路，自带校正数据存储器，更换模组自动回读校正数据。

28、具备自动连屏技术，无论箱体如何连线，装配之后用手机APP对准屏幕扫描即可完成整个连屏操作。

29、显示屏具有智能的微处理器对白平衡补偿和修正功能，具有LED显示屏白平衡控制方法的技术能力。

30、显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果。

	2
	视频拼接器
	1、采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。

2、单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡；

3、单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。

4、单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游。

5、支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显。

	3
	发送卡
	1.HDMI/DVI 视频输入。

2.HDMI 音频输入/外部音频输入。

3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。

4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万

	4
	LED播放软件
	1、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。

2、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。

3、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。

4、支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合。

5、软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等

6、支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）。

7、支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。

8、支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、双模切换（需使用诺瓦Taurus系列多媒体播放盒）、支持开关屏。

9、支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询。

10、支持远局域网设置对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式。

11、软件同时支持X86（必须配合诺瓦X86播放软件）、ARM架构终端一体化设备，支持现有X86同步终端的利旧使用，并支持以上终端设备的混合使用。

12、软件支持节目导入和导出，导出到U盘支持即插即播和拷贝播放两种方式。

13、支持高级节目由节目经过排期形成。 用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。

14、支持播放设备字体管理，用户可以进行添加、删除操作。

15、支持手动开启或关闭显示屏、风扇等的电源，以及设置电源定时控制规则。

必须支持本板电源、多功能卡电源。

	5
	专用配电柜
	10KW智能动力柜

	6

	结构及边框


	精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度。

热镀锌方管，铆接、焊接，防锈。

钢结构主材采用：镀锌铁方管

辅助材料：龙骨40*40*4，304不锈钢包边

	7
	控制电脑
	i7/16G/2T/4G独显

	
	其他配件
	铜芯主电缆线、网线、音频线等线材

	
	
	


 三、商务需求

1、交货/完工期：合同签定后20天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

交货地点：货物交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、报价要求：

   （1）本项目预算控制金额：人民币 26 万元，响应报价超过预算控制金额的视为无效响应。

   （2）响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等；

3、付款方式：用户验收合格后一次性付清。

    4、履约担保金：（由双方协商）。

5、货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中选人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中选人应自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

6、安装、调试及验收方式：

（1）中选人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

（2）由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

（3）验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受： ① 设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。② 必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。③技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。④按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。⑤ 卖方提供的各种文件载明的内容必须真实，买方有权要求响应人无偿提供第三方对响应人提供的技术数据的检测报告，检测方法应当经双方认可。检测结果必须证明响应人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。⑥在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

7、售后服务要求：

（1）质量保证期为 3 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。

（2）响应人应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 

（3）在保质期满以后，响应人为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

8、备件备品要求：

（1）在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

（2）保质期满以后，供应商应按其在江苏地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

9、违约责任：（根据用户方提供情况制定）

10、其他：

三、附件（响应文件格式）
响

应

文

件

采购项目名称： 
投标人：

二○二三年   月    日

（一）响应函（格式）：
响应函
致无锡市生态环境局：

我方收到贵方   采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次  项目的报价。

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

我方愿意提供无锡市生态环境局在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
关于资格的声明函
证明文件：

资格证明文件

投标人法人营业执照复印件

投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外）
投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参与报价的除外）

承诺书（格式见附件）
补充性文件
（如有补充性文件请如上列明内容）
补充性文件

企业简介和经营情况说明； 

自2021年以来同类产品采购项目，以加盖投标人公章的有效合同为准；

报价一览表

我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

我方认为贵单位有权决定成交者。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市生态环境局协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

投标人（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：                             

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

无锡市生态环境局：

    我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，报价文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     投标人（盖章）：

                           法定代表人（签字或盖章）：

           年       月       日

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

无锡市生态环境局：

                   系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（             ）的报价，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                                  日期：

（四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（   ）所提供的服务均符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（五）报价一览表（格式）：

报价一览表

投标人名称（盖章）                         采购编号：

	服务名称
	总报价(小写)

	
	

	总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（六）服务方案（由投标人自行编制）
附件：供应商参加投标（报价）确认函（格式）

供应商参加投标（报价）确认函

无锡市生态环境局：

本单位将参加贵局于＿＿月＿＿日开标（评审）的项目的投标（报价），本单位已在无锡市生态环境局政府官网成功下载招标（采购）文件，特发函确认。

　　　　　　            　＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	





法定代表人身份证复印件








授权代表身份证复印件










