江苏省无锡环境监测中心

实验室地胶更换和清洗项目

招

标

文

件

采购方：江苏省无锡环境监测中心

2024年12月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1.关于资格的承诺书（格式见附件）；

2.企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3.委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5.根据标书要求需要提供的相关资质证书；

6.投标供应商认为有必要提供的其它资料。

第二章 技术指标

一、项目概况

（一）项目背景：根据无锡环境监测中心现有的3号楼两层实验室地面维护需求，为恢复实验室地面的整洁与美观，确保实验室环境的卫生与安全，现计划对地胶进行一系列专业的维护与保养工作，主要服务需求包括但不限于打磨、深度清洗、抛光以及打蜡等工序。

（二）预算金额及最高限价：4.2万元 。

（三）服务期限：合同签订生效之日起30个自然日内完成。

（四）付款方式：服务结束，经甲方验收通过后一次性支付全部款项。甲方付款前，乙方应开具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。

二、采购内容及要求

本项目中，实验室地胶的材质以耐腐蚀性强、颜色相近的为先，具体更换与清洗项目范围如表所示：

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层 | 3315（地胶更换） | 9.3*2*2+1.5*2*2 | ㎡ | 43.20 | 更换地胶 |
| 2 | 三层 | 3303（地胶更换） | 4.6*2.5 | ㎡ | 11.50 | 更换地胶 |
| 3 | 三层 | 3315 | 1.5*6.2 | ㎡ | 9.30 |  |
| 4 | 三层 | 3301 | 9.2*3.4 | ㎡ | 31.28 |  |
| 5 | 三层 | 3307 | 9.9*8.2+7.6*11.66 | ㎡ | 169.80 |  |
| 6 | 三层 | 3309 | 22.64*9.1 | ㎡ | 206.00 |  |
| 7 | 三层 | 3306 | 5.3*5.7 | ㎡ | 30.21 |  |
| 8 | 三层 | 3313 | 9.15*3.3 | ㎡ | 30.20 |  |
| 9 | 三层 | 3317 | 9.61*5.4 | ㎡ | 51.89 |  |
| 10 | 三层 | 3319 | 5.67*2.05+5.7*6.2 | ㎡ | 46.96 |  |
| 11 | 三层 | 3321 | 7.8*4.78 | ㎡ | 37.28 |  |
| 12 | 三层 | 3325 | 7.04*6.36 | ㎡ | 44.77 |  |
| 13 | 二层 | 3201 | 9.85*2.5 | ㎡ | 24.63 |  |
| 14 | 二层 | 3203 | 10.82*2.74 | ㎡ | 29.65 |  |
| 15 | 二层 | 3205/3207 | 17.96*12.4 | ㎡ | 222.70 |  |
| 16 | 二层 | 3211 | 9.15*6.65 | ㎡ | 60.85 |  |
| 17 | 二层 | 3209 | 9.07*5.65 | ㎡ | 51.25 |  |
| 18 | 二层 | 3204 | 6.37*2.43 | ㎡ | 15.48 |  |
| 19 | 二层 | 3206 | 3.03*1.65+3.2*4.6 | ㎡ | 19.72 |  |
| 20 | 二层 | 3213 | 10*9.1 | ㎡ | 91.00 |  |
| 21 | 二层 | 3217 | 9.15*2.4 | ㎡ | 21.96 |  |
| 22 | 二层 | 3221 | 9.62*9.16 | ㎡ | 88.12 |  |
| 23 | 二层 | 3227 | 5.6*10 | ㎡ | 56.00 |  |
| 24 | 二层 | 3231 | 8.7*5.2 | ㎡ | 45.24 |  |
| 25 | 二层 | 3239 | 12*7.12 | ㎡ | 85.44 |  |
| 26 | 二层 | 3212 | 5.06*2.73 | ㎡ | 13.81 |  |
| 27 | 二层 | 3241 | 7.45*5.07 | ㎡ | 37.77 |  |
| 28 | 二层 | 3214 | 10.87*2.6 | ㎡ | 28.26 |  |
| 29 | 二层 | 3245/3247 | 11.3*8.97 | ㎡ | 101.36 |  |
| 30 | 二层 | 3249 | 9.7*2.4+5.63*4 | ㎡ | 45.80 |  |
| 31 | 二层 | 3220 | 5.2*6.17 | ㎡ | 32.08 |  |
| 32 | 二层 | 3216 | 6.12*3.5 | ㎡ | 21.42 |  |
| 33 | 二层 | 3243辅助间 | 4.3*7.7+15 | ㎡ | 24.11 |  |
| 34 | 二层 | 3243（地胶更换） |  | ㎡ | 24.00 | 更换地胶 |

- 评分标准

评分项目及总分（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。（以四舍五入法，保留两位小数） |
| 2 | 业绩 | 10分 | 供应商2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似清洗地胶和更换地胶项目，每一个得1分，本项最高得10分。 注：响应文件内提供复印件加盖公章，原件投标时一并提交，不提供不得分。 |
| 3 | 清洗技术和能力 | 24分 | 1）清洗服务计划安排方案：整体计划细致全面，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得6分；方案一般，内容科学基本合理，可行性一般的，得4分；方案不完整，可行性较低的，得2分；其余情况不得分。 |
|  |  |  | 2）清洗实施方案细致全面，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得6分；方案一般，内容科学基本合理，可行性一般的，得4分；方案不完整，可行性较低的，得2分；其余情况不得分。 |
|  |  |  | 3）清洗保障措施：方案细致全面，清晰规范的，得6分；方案一般，内容科学基本合理，可行性一般的，得4分；方案不完整，可行性较低的，得2分；其余情况不得分。 |
|  |  |  | 4）清洗验收方法，提供相应的流程方案及检验设备的比较：方案细致全面，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得6分；方案一般，内容科学基本合理，可行性一般的，得4分；方案不完整，可行性较低的，得2分；其余情况不得分。 |
| 4 | 质保维修方案 | 6分 | 质保维修方案细致全面，内容科学合理有针对性，清晰规范的，得6分；方案一般，内容科学基本合理，可行性一般的，得4分；方案不完整，可行性较低的，得2分；其余情况不得分。 |
| 5 | 承诺 证明函1 | 10分 | 承诺使用推荐打蜡品牌为3M/豪德/GUARDSMAN其中之一的，得10分。 |
| 6 | 承诺 证明函2 | 10分 | 承诺使用推荐地胶品牌为洁福/阿姆斯壮/得嘉其中之一的，得10分。 |
| 7 | 承诺 证明函3 | 10分 | 承诺地胶清洗和新铺后1年以上质保期，非人为损坏情况下反复出现污渍可免费上门清洗。质保期承诺时间最长的，得10分，承诺时长第二的得6分，其他的得2分，无承诺函不得分。 |
| 8 | 现场勘查单 | 10分 | 有提供无锡环境监测中心双方现场踏勘确认单的，得10分，确认单中需明确双方对清洗和新铺地胶的房间和面积。 |

备注：（1）报价要求：投标人的报价应包含为完成本投标文件提出的各项服务任务过程中所有的费用，所有费用计入投标总价。本投标文件所要求内容应视为保证服务所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充。否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。本项目经费的使用必须控制在合同金额以内，在项目执行过程中采购方不再追加任何费用。

（2）如不使用推荐品牌，投标人需提供同等质量产品，并经过采购方同意。

第四章 合同文件格式

实验室地胶更换和清洗服务项目合同

甲方（采购方）：江苏省无锡环境监测中心

乙方（中标方）：

根据实验室地胶更换和清洗服务项目的采购活动，甲、乙双方就乙方中标的本项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、服务费

乙方按甲方要求，根据实验室地胶更换和清洗服务项目采购文件，合同金额为人民币大写：         ，小写：         元。

项目的具体服务要求详见采购文件。

二、服务内容

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、江苏省无锡环境监测中心实验室地胶更换和清洗服务项目采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

4、评标记录。

三、服务要求

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和实验室地胶更换和清洗服务项目采购文件的要求，提供相关服务成果并由甲方组织验收。

四、服务期限：合同签订生效之日起30个自然日内完成。乙方应在服务完成后3个工作日内将工作成果交付甲方。

五、付款方式：服务结束，经甲方验收通过后一次性支付全部款项。甲方付款前，乙方应开具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。

六、乙方服务保证

1.乙方所提供的服务符合采购文件要求；

2.乙方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.乙方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、违约责任

1.除非因不可抗力因素，若乙方未获得甲方同意而延迟提供或交付服务，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为合同总金额的万分之五按日累计。

2.乙方未按本合同的规定质量标准（质控要求）和服务承诺提供服务的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已付款并应按合同总价款的 20% 向甲方承担违约责任。

八、安全要求

服务期间，乙方应对服务的安全性进行评估，并采取合理的技术和管控措施，保障服务的安全性、可靠性和稳定性。因给乙方工作人员或其他第三人身体、财产造成损失的应承担赔偿责任。

九、不可抗力

如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，（包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等），致使合同履行受阻时，受不可抗力影响的一方应及时以书面形式通知对方当事人，并提供相关证明文件；履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同，且无需承担违约责任；因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同。

十、合同纠纷处理

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（以下为签署页）

甲方(盖章）：江苏省无锡环境监测中心

法定（授权）代表人：

签订日期：     年     月    日

乙方(盖章）：

法定（授权）代表人：

签订日期：     年    月    日

第五章 投标文件格式

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心会议室、用车、用船微信程序系统开发项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

## （二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

## （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  （被授权人身份证正反面复印件粘贴处）

## （四）技术偏离表

项目名称：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

第六章 谈判会议纪要附表

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：  年  月  日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |