江苏省无锡环境监测中心

纯水机耗材采购项目

招

标

文

件

采购方：江苏省无锡环境监测中心

2025年12月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1.关于资格的承诺书（格式见附件）；

2.企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3.委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5.根据标书要求需要提供的相关资质证书；

6.投标供应商认为有必要提供的其它资料。

第二章 技术指标

一、项目概况

（一）项目背景：江苏省无锡环境监测中心现需采购一批纯水机耗材，耗材能够满足ELGA R200纯水机和ULTRA纯水机的维护需求，设备维护后，出水水质电导率均小于0.05us/cm或电阻率大于等于18.2MΩ·cm，能够满足实验室一级水的标准。

（二）预算金额及最高限价：9.5万元 。

（三）服务期限：合同签订后5天内交货至用户指定地点。

（四）付款方式：签订合同后乙方按时交货并完成安装，甲方在验收合格后5个工作日内向乙方一次性支付全部货款。甲方付款前，乙方应向甲方提供相应数额的合法有效的增值税发票；否则，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

二、采购内容及要求

（一）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央纯水机组（ELGA R200纯水机） |  |  |  |  |
| 1 | 紫外灯 | 满足185nm和254nm波段紫外光 | 支 | 2 |
| 2 | 在线除菌滤器 | 能够过滤细菌，病毒， 微生物<1 CFU/ml | 个 | 2 |
| 3 | 软化预处理维保 | CaCO3总硬度小于25ppm | 套 | 2 |
| 4 | 复合通气滤器 | 出水水质电导率≤0.05us/cm | 套 | 2 |
| 5 | 内置预处理柱 |  | 支 | 2 |
| 终端纯水机组（ULTRA纯水机） |  |  |  |  |
| 1 | 纯化柱 | 出水水质电导率≤0.05us/cm | 个 | 2 |
| 2 | 紫外灯 | 满足185nm和254nm波段紫外光 | 根 | 2 |

（二）总体要求

1、满足（一）中 技术参数要求

2、耗材能够满足ELGA R200纯水机和ULTRA纯水机的维护需求，设备维护后，出水水质电导率均小于0.05us/cm或电阻率大于等于18.2MΩ·cm，能够满足实验室一级水的标准。

（三）安装、调试和验收

1、安装：在接到客户安装需求时，一周内到达客户现场免费安装、调试。

2、调试验收要求：耗材是否齐全，外观是否完好，耗材各部分功能是否能正常使用，所提供耗材规格是否与买方要求相符。

3、验收办法：货物到达安装现场后，成交方和采购方共同打开包装验货检查货物数量。成交方应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购方有权提出索赔。只有经安装调试并且通过校准后，采购人才能接收全部货物。

（四）供货周期要求

合同签订后5天内交货至用户指定地点。

（五）付款方式

签订合同后乙方按时交货并完成安装，甲方在验收合格后5个工作日内向乙方一次性支付全部货款。甲方付款前，乙方应向甲方提供相应数额的合法有效的增值税发票；否则，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

- 评分标准

投标方需提供满足采购文件技术参数要求的证明材料，并加盖公章，在满足采购文件服务要求的情况下，最低价中标。

第四章 合同文件格式

甲方(采购方)：江苏省无锡环境监测中心

乙方(中标方)：

根据纯水机耗材采购项目采购活动，甲、乙双方就乙方中标的本项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，根据纯水机耗材采购项目的采购文件，合同金额为人民币大写：

元整，小写：        元 。

项目的具体服务要求详见采购文件。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、江苏省无锡环境监测中心纯水机耗材采购项目采购文件。

2、乙方提交的投标书。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

4、评标记录

三、服务要求

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和纯水机耗材采购项目采购文件的要求。

（一）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央纯水机组（ELGA R200纯水机） |  |  |  |  |
| 1 | 紫外灯 | 满足185nm和254nm波段紫外光 | 支 | 2 |
| 2 | 在线除菌滤器 | 能够过滤细菌，病毒， 微生物<1 CFU/ml | 个 | 2 |
| 3 | 软化预处理维保 | CaCO3总硬度小于25ppm | 套 | 2 |
| 4 | 复合通气滤器 | 出水水质电导率≤0.05us/cm | 套 | 2 |
| 5 | 内置预处理柱 |  | 支 | 2 |
| 终端纯水机组（ULTRA纯水机） |  |  |  |  |
| 1 | 纯化柱 | 出水水质电导率≤0.05us/cm | 个 | 2 |
| 2 | 紫外灯 | 满足185nm和254nm波段紫外光 | 根 | 2 |

（二）总体要求

1、满足（一）中 技术参数要求

2、耗材能够满足ELGA R200纯水机和ULTRA纯水机的维护需求，设备维护后，出水水质电导率均小于0.05us/cm或电阻率大于等于18.2MΩ·cm，能够满足实验室一级水的标准。

（三）安装、调试和验收

1、安装：在接到客户安装需求时，一周内到达客户现场免费安装、调试。

2、调试验收要求：耗材是否齐全，外观是否完好，耗材各部分功能是否能正常使用，所提供耗材规格是否与买方要求相符。

3、验收办法：货物到达安装现场后，成交方和采购方共同打开包装验货检查货物数量。成交方应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购方有权提出索赔。只有经安装调试并且通过校准后，采购人才能接收全部货物。

四、服务期限：合同签订后5天内交货至用户指定地点。

五、付款方式：签订合同后乙方按时交货并完成安装，甲方在验收合格后5个工作日内向乙方一次性支付全部货款。甲方付款前，乙方应向甲方提供相应数额的合法有效的增值税发票；否则，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

六、违约责任

乙方未按本合同的规定质量标准（质控要求）和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的 20% 向甲方承担违约责任。

七、不可抗力

如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响的一方及时以书面形式通知对方当事人；履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同。

八、合同纠纷处理

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

九、合同生效

本合同经甲乙双方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

本合同内容为主要条款，采购双方可根据项目实际情况进行书面调整。

甲方签章：                           乙方签章：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

第五章 投标文件格式

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心纯水机耗材采购项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

## （二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

## （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  （被授权人身份证正反面复印件粘贴处）

## （四）技术偏离表

项目名称：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

第六章 谈判会议纪要附表

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：  年  月  日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |